{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RRDQ-V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","RRDQ220V1"]
["Standaard-accessoires","1/4\" Vulslang met kogelklep (rood) 152cm (AR344)","1/4\" Vulslang met kogelklep (rood) 152cm (AR344)"]
["","1/4\" Vulslang met kogelklep (blauw) 152cm (AR345)","1/4\" Vulslang met kogelklep (blauw) 152cm (AR345)"]
["","Filter (TF011)","Filter (TF011)"]
["","Droog filterpatroon met moleculaire zeef (AR179E)","Droog filterpatroon met moleculaire zeef (AR179E)"]
["","Kijkglas 1/4\" (ES603)","Kijkglas 1/4\" (ES603)"]
["","Flensverbinding Joint 1/4\" vrouwelijk x 1/4\" vrouwelijk (BF0020)","Flensverbinding Joint 1/4\" vrouwelijk x 1/4\" vrouwelijk (BF0020)"]
["","Bedieningshandleiding RRDQ220V1 (IM0496)","Bedieningshandleiding RRDQ220V1 (IM0496)"]
["","Adapter voor het bijvullen van vloeistof 1/4\" - Gebruikt voor het recyclen van R134a (optionele toebehoren)","Adapter voor het bijvullen van vloeistof 1/4\" - Gebruikt voor het recyclen van R134a (optionele toebehoren)"]
["Opmerkingen","","(1) - De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd"]
["","","(2) - Recyclesnelheden variëren onder verschillende omstandigheden"]
["","","(3) - Volg pagina 11 van de bedieningshandleiding voor het recyclen van R134a"]
["","","(4) - De resultaten van de recycling variëren afhankelijk van de mate van verontreiniging van het te recyclen koelmiddel"]